## Sheet1
Codice | Descrizione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Importo
A1 | Demolizione e rimozione pavimento esistente | m² | 50 | 10 €/m² | 500 €
A2 | Demolizione e rimozione intonaco esistente | m² | 100 | 5 €/m² | 500 €
A3 | Demolizione e rimozione porte e finestre esistenti | nr. | 5 | 50 €/nr. | 250 €
B1 | Fornitura e posa in opera di pavimento in gres porcellanato | m² | 50 | 40 €/m² | 2000 €
B2 | Fornitura e posa in opera di intonaco civile a base di calce idraulica naturale | m² | 100 | 15 €/m² | 1500 €
B3 | Fornitura e posa in opera di porte interne in legno laccato bianco con ferramenta in acciaio inox | nr. | 4 | 300 €/nr. | 1200 €
B4 | Fornitura e posa in opera di finestre in PVC con vetrocamera basso emissivo e gas argon, comprensive di tapparelle in alluminio coibentato e zanzariere a rullo laterale | nr. | 2 | 800 €/nr. | 1600 €
C1 | Fornitura e posa in opera di impianto idrico-sanitario con tubazioni multistrato, rubinetteria, sanitari sospesi, doccia, lavabo, bidet, wc, scaldabagno elettrico da 80 litri, ecc. secondo normativa vigente e capitolato tecnico allegato al progetto esecutivo. Comprende anche la fornitura e la posa in opera dei relativi collaudi e certificazioni. | forf. (forfait) (prezzo fisso) (lump sum) (lump price) (fixed price) (flat rate) (flat fee) (flat charge) (flat price) (all-inclusive price) (all-inclusive fee) (all-inclusive charge) (all-inclusive rate) (package price) (package fee) (package charge) (package rate) (one-price policy) (one-price system) (one-price plan) (one-price strategy) (one-price scheme) (one-price rule) (one-price method) | 1 | 4000 €/forf. | 4000 €
C2 | Fornitura e posa in opera di impianto elettrico con quadro generale, interruttori differenziali, prese, interruttori, punti luce, ecc. secondo normativa vigente e capitolato tecnico allegato al progetto esecutivo. Comprende anche la fornitura e la posa in opera dei relativi collaudi e certificazioni. | forf. | 1 | 3000 €/forf. | 3000 €
D1 | Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione con pompa di calore aria-aria reversibile da 12 kW, comprensivo di unità esterna ed interna a parete, canalizzazioni, supporti, staffe, ecc. secondo normativa vigente e capitolato tecnico allegato al progetto esecutivo. Comprende anche la fornitura e la posa in opera dei relativi collaudi e certificazioni. | forf. | 1 | 5000 €/forf. | 5000 €
E1 | Fornitura e posa in opera di pittura murale a base di resine acriliche traspiranti per interni, colore bianco opaco, su intonaco civile precedentemente preparato con rasatura a gesso. | m² | 100 | 10 €/m² | 1000 €
E2 | Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno laccato bianco, altezza 10 cm, spessore 1,5 cm, fissato a parete con colla e chiodi. | ml (metro lineare) | 20 | 5 €/ml | 100 €
Totale |  |  |  |  | 20650 €